ООО “ГазТрейд”

413110, Саратовская область, Энгельсский район, р.п. Приволжский, переулок Дальний, дом 32

E-mail: gaztrade64@yandex.ru

Тел. (8453) 55-10-49

Сот. 8 (927) 629-97-55

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для заказа АГРС

| № п/п | Наименование | Варианты поставки | Заполняет заказчик |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Производительность ГРС, нм3/ч: | Данные заказчика или проектной организации |  |
|  | - максимальная расчетная |  |  |
|  | - минимальная |  |  |
| 2 | Давление газа на входе ГРС, МПа: | Данные заказчика или проектной организации |  |
|  | - максимальное |  |  |
|  | - минимальное |  |  |
| 3 | Количество потребителей (выходов ГРС), шт. | Данные заказчика или проектной организации |  |
| 4 | Давление газа на каждом выходе ГРС, МПа | 0,3-1,2 указать конкретное значение из диапазона для каждого потребителя (выхода ГРС) | Рвых 1= |
|  |  |  | Рвых 2= |
| 5 | Расход газа по первому потребителю (выходу), нм3/ч: | Данные заказчика или проектной организации |  |
|  | - максимальный |  |  |
|  | - минимальный |  |  |
| 6 | Расход газа по второму потребителю (выходу), нм3/ч: | Данные заказчика или проектной организации |  |
|  | - максимальный |  |  |
|  | - минимальный |  |  |
| 7 | Температура газа на входе ГРС, °С | Данные заказчика или проектной организации |  |
|  | - минимальная |  |  |
| 8 | Диапазон рабочих температур объекта, °С | Данные заказчика или проектной организации |  |
| 9 | Сейсмичность района установки ГРС, баллы | Данные заказчика или проектной организации |  |
| 10 | Необходимость одоризации газа | Нет УОГ «СИГНАЛ ФЛОУТЭК-ТМ-Д Другое |  |
| 11 | Необходимость линии редуцирования малых расходов | Да / Нет |  |
| 12 | Необходимость коммерческого учета расхода газа (указать тип расходомера или марку, марку электронного корректора, пределы погрешности) | Нет Комплекс для измерения количества газа с турбинным счетчиком газа , погрешность ± 1,5-2 %, Комплекс для измерения количества газа с УСБ, погрешность ± 0,5-2 %, Комплекс для измерения количества газа с ультразвуковым расходомером погрешность ± 0,5-2 %, Другое |  |
| 13 | Необходимость резервирования узла учета газа | Да / Нет |  |
| 14 | Необходимость подогрева газа перед редуцированием | Нет с промежуточным теплоносителем. Котельная с теплообменниками Другое |  |
| 15 | Необходимость поставки блока редуцирования на собственные нужды | Да / Нет |  |
| 16 | Расход газа на собственные нужды, нм3/ч | Данные заказчика или проектной организации |  |
| 17 | Система автоматизации и управления ГРС | «СИГНАЛ» с контроллерами «SIEMENS» Сириус Курс-НГ СТН-3000 Другое |  |
| 18 | Хроматограф | Да / Нет |  |
| 19 | Анализатор точки росы | Да / Нет |  |
| 20 | Необходимость поставки емкости для сбора конденсата | Нет V=1,1 м3, Рраб=10 МПа V=1,5 м3, Рраб=7,5 МПа V=2 м3, Рраб=5,5 МПа |  |
| 21 | Необходимость поставки емкости для хранения одоранта | Нет V=1 м3. V=2 м3. Другое |  |
| 22 | Необходимость поставки емкости для слива теплоносителя | Нет V=1 м3. V=2 м3. Другое |  |
| 23 | Особые и дополнительные требования к изготовлению и комплектации АГРС. В графе указываются требования к дополнительной комплектации АГРС, требования к размещению средств телемеханики и связи, требования к цветовой окраске блок-боксов, нанесению логотипов и др. |  |