## Лист1
Общество с ограниченной ответственностью «ГазТрейд»
413110, Саратовская область, Энгельсский район, р.п. Приволжский, переулок Дальний, дом 32
E-mail: gaztrade64@yandex.ru
Тел. (8453) 55-10-49
Сот. 8 (927) 629-97-55
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
Для подготовки предложения на поставку блочно-модульной котельной установки
1 | Общая информация
Регион установки*
Наименование объекта*
Категория надежности по теплоснабжению
Тип котельной*
2 | Параметры котельной
| Тепловая нагрузка котельной* |  | МВт (Гкал/ч) |  | Температурные графики*
| отопление и вентиляция |  | кВт (ккал/ч) |  |  | ºС
| горячее водоснабжение (ГВС) |  | кВт (ккал/ч) |  |  | ºС
| технологические нужды |  | кВт (ккал/ч) |  |  | ºС
| Закрытый котловой контур |  |  | Количество контуров на выходе
| через теплообменники* |  |  |  |  | один (2х трубная)
два (4х трубная)
| Подготовка ГВС |  |  | Давление теплосети
подающий Т1
| Погодозависимое регулирование |  |  |  |  | обратный Т2
3 | Основное оборудование
| Котлы*: |  | Количество |  | шт.
| Горелки*: |  | Тип |  | Вид
|  |  | регулирования |  | топлива
| Насосы*: |  | Частотный
преобразователь
4 | Топливоснабжение
| Основное топливо* |  | Давление газа |  | МПа
| Резервное топливо* |  | ГРУ
5 | Исходная вода
| Давление* | МПа | Температура |  | ºС
| Тип водоподготовки* |  | Анализ воды
6 | Узлы учета
| Природного газа |  | Тепла |  | Электр.
| Поагрегатный учет |  | ГВС
| газа |  | Исходной воды
7 | Дымовая труба
| Диаметр Ду | мм | Тип крепления
| Высота | м | Материал
| Количество стволов | шт. | Утепление
8 | В стоимость дополнительно включить
| Разработка проектной документации |  | Другое
Пусконаладочные работы
Шеф-монтаж
Сведения о заказчике
Наименование организации*
Телефон*
E-mail:
Лицо для контактов