# Опросный лист на электростанцию ЭПТ

Общие данные:

| Наименование Вашей организации |  |
| --- | --- |
| Контактное лицо (Ф.И.О) |  |
| Контактные данные (телефон, факс, e-mail) |  |
| Необходимые услуги | □ Проектирование □ Поставка основного оборудования □ Доставка оборудования □ Монтажные работы, поставка дополнительного оборудования и материалов □ Шеф-монтажные работы □ Пусконаладочные работы □ Сервисное обслуживание |
| Общая часть: |  |
| Высота над уровнем моря | м |
| Максимальная / минимальная температура наружного воздуха в регионе | макс:____ °С / мин:____ °С |
| Уровень шума, дБ (А)/ удаление, м | ______ дБ (А)/ _____м |
| Вид топлива | □ Природный газ; ‪ □ Дизельное топливо; □ Другое (приложить хим. анализ). |
| Конструктивное исполнение | □ Открытое (для монтажа внутри здания энергоблока). При наличие существующего здания предоставить его характеристики □ Контейнерное |
| Давление газа | □ Новое (предусмотреть в ТКП); □ Существующая ГРУ. Давление газа на выходе из ГРУ:______ бар; |
| Необходимость дымовой трубы | □ Новая (предусмотреть в ТКП): высота:______ м □ Существующая: высота: ______м ; количество газоходов: шт; диаметр внутренний :_________мм. ‪ |
| Необходимость учета расходов | □ Электричества; □ Газа; □ Тепловой энергии; □ Другое; Указать необходимость резервного узла учёта. |
| Электрическая часть: |  |
| Потребность в электроэнергии, кВт Предоставить график нагрузок! | кВт |
| Напряжение | В |
| Режим работы установки | □ Постоянный источник питания □ Аварийный источник питания |
| Время непрерывной работы установки | ______ час |
| Режим эксплуатации | □ параллельно с сетью □ автономный □ комбинированный |
| Наличие электросети 0,4 кВ для подключения вспомогательных приводов | □ Да; ‪ □ Нет; |
| Минимальная суточная потребность в электроэнергии | _________ кВт |
| Самые мощные потребители электроэнергии (наименование: мощность) | □ ________________________________: _______ кВт □ ________________________________: _______ кВт □ ________________________________: _______ кВт |
| Высоковольтное распределительное устройство (ВРУ) | □ Да; ‪ □ Нет; |
| Низковольтное распределительное устройство (НРУ) | □ Да; ‪ □ Нет; |
| Трансформаторная подстанция (ТП) | □ Да; ‪ □ Нет; |
| Тепловая часть: |  |
| Потребность в тепловой энергии, кВт Предоставить график нагрузок! | _________ кВт |
| Распределение тепловой нагрузки | □ Система отопления: ____________________ кВт □ Система вентиляции: ___________________ кВт □ Система горячего водоснабжения: ________ кВт □ Прочие потребители: кВт |
| Рабочее избыточное давление в системе отопления | _____ кПа |
| Температурный график (прямая / обратная) | _____ °С / _____°С |
| Пиковые котлы | □ Да; ‪ □ Нет; |
| Система водоподготовки | □ Да; ‪ □ Нет; |
| Автоматизация |  |
| Локальная панель управления | □ Да; ‪ □ Нет; |
| Система диспетчеризации параметров электростанции в АСУ верхнего уровня | □ Да; ‪ □ Нет; |
| Автоматизированное рабочее место оператора | □ Да; ‪ □ Нет; |
| Дополнительные пожелания |  |